## PONUDA
PONUDBENI TROŠKOVNIK
Red.br. | Naziv | JM | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
PRIPREMNI RADOVI:
1. | Čišćenje skladišnog prostora sportske dvorane, iznašanje dotrajale opreme iz prostora za odvoz na deponij te ukrcaj u kontejner | Paušalno | 1
2. | Demontaža sanitarne opreme u sanitarnom čvoru; umivaonik, slavina, ležeča kada, wc školjka, slavine, vodokotlić i sl., štemanje zidnih podnih pločica te komplet pregradnog zida ,demontaža kamenog praga na ulaznim vratima te odvoz kompletnog materijala na deponij | Komplet | 1
3. | Dobava i doprema komplet potrebnog materijala, Sika premaz, staro novo mrežice, zaštitna masa, rubnjaci ,Sika završni premaz, bojanje bojom fasadnom te ugradnja ljepenke te oštečene terase na ulaznim vratima | Komplet | 1
4. | Dobava i doprema komplet potrebnog materijala, gotove betonske smjese, cementa, armirnog željeza i sl te popravak oštečene podloge u budućoj učionici, dijelomično štemenje stepenice na izrađenom otvoru zbog ugradnje podesa, drvenog te izrada betoniranjem nove stepenice. Dodatno izravnavanje gornjeg gazišta brzosušećim estrihom | Komplet | 1
5. | Dobava i ugradnja novog granitnog praga sa svim potrebnim materijalom na ulaznim vratima | Komplet | 1
| UKUPNO PRIPREMNI RADOVI: |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI:
1. | Doprema stroja te pilanjem izrada otvora u zidu 2x2 m debljine 25 cm, te dodatno pilanje otvora za ugradnju nadvoja. Ispilani materijal izneti u dvorište. Nakon izrade otvora, dobava i ugradnja čelićnog nadvojnog profila | Komplet | 1
| UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - REZANJE: |  |  |  | 0
GIPSKARTONSKI RADOVI:
1. | Dobava komplet potrebnog materijala, pocinčani profilnih nosača, tiple, vijci, gipsanih ploča te izrada stropa za buduču učionicu. Izgletano i pripremljeno za bojanje ukupno | m2 | 35
2. | Dobava komplet potrebnog materijala, ljepila, kutnih zaštita, tiple, vijci, gipsanih ploča te izrada obloge zida na ljepilo za buduču učionicu, izgletano i pripremljeno za bojanje; ukupno | m2 | 56
3. | Dobava komplet potrebnog materijala, pocinčani profilnih nosača, tiple, vijci, gipsanih ploča te izrada pregradnog zida za sanitarne prostorije. Dobava komplet potrebnog materijala, pocinčani profilnih nosača, tiple, vijci, gipsanih ploča te izrada pregradnog zida - ulaz u dvoranu za prostoriju za buduču učionicu. Uključena sva potrebna ojačanja zbog prolaznih vrata i dužine pogletano i pripremljeno za bojanj : ukupno | m2 | 12
4. | Dobava komplet potrebnog materijala te izrada obloge kutije 30x30x200 za izrađeni čelićni nadvoj u izrađenom prolazu, pogletano i pripremljeno za bojanje | Paušalno
5. | Oblaganje stepanica kolona vrata sanitarnog čvora. Saniranje svih oštemanih površina zidova stropa i sl. sa svim potrebnim materijalom priprema za bojanje | Paušalno
| UKUPNO : GIPSKARTONSKI RADOVI : |  |  |  | 0
VODOINSTALATERSKI RADOVI
1. | Dobava komplet potrebnog materijal te izrada razvoda za vodu, napajanje slavina umivaonika 2 kom, vodokotlića 2 kom, bojler WC i kuhinja i sl., te odvoda za 2 kom WC školjke ,i umivaonike. Štemanje zidova i poda uključeno u cijenu kao i građevinska obrada oštemanih dijelova zida i poda, krpanje nakon završetka 1. faze instalacije. Nakon ugradnji pločica dobava, doprema i ugradnja sanitarije: umivaonik sa slavinom 2 kom, WC školjke sa daskom za sjedenje, vodokotlić 2 kom, bojler 1 kom, svi kutni ventili, rozete i ostali spojni materijal | Komplet
| UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI : |  |  |  | 0
KERAMIČARSKI RADOVI:
1. | Dobava, doprema komplet potrebnog materijala; nivelir mase za brzo sušeče, ljepilo ,razne impregnacije, laisne, križići, fug masa, pločice 120x60 zidne i 60x60 podnete, ugradnja na zidove i podove sanitarnih prostorija ukupno, uzeti u obzir jako neravan pod | m2 | 28
| UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI : . |  |  |  | 0
PARKETARSKI RADOVI:
1. | Dobava komplet potrebnog materijala, nivelir mase impregnacije, vinil podloge klase 33 te izrada poda obe prostorije i stepenica sa potrebnim rubovima nakon izrade podloge silikoniranje, ugradnja cokli ukupno cca | m2 | 50
| UKUPNO PARKETARSKI RADOVI: |  |  |  | 0
PVC I ALU STOLARIJA:
1. | Dobava komplet potrebnog materijala te izrada zatvora za novo renovirane učione. Otvor prema dvorani - PVC otvor nasuprot otvoru dvorane, PVC glavna ulazna vrata, PVC Pregrada u sanitarnom čvoru, ALU Vrata u sanitarnom čvoru 2 kom, ALU nadstrešnice 3m x 1m sa obrubom PANEL PLOĆA. Uključena demontaža postojeće dotrajale stolarije. Izvođač je dužan izvršiti premjeru u dogovoru sa nadzorom i voditeljem radova te ravnateljem škole | Komplet
| UKUPNO PVC I ALU STOLARIJA: |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
1 | Iskapčanje napona, demontaža postojeće dotrajale razdjelne ploče sa starim EZN osiguračima trofaznim brojilom te uklopnim satom. Demontaža komplet stare dotrajale sanitarije, priključnica , sklopki ,raznih FC svjetiljki 6 kom , dotrajali klima uređaj vanjskih i unurarnji el. Instalacija te izrada priključka za izvođenje radova i stroja za pilanje betonskog zida sa potrebnim spojnim materijalom | Komplet
2. | Dobava slijedečeg opreme te izrada novog Razdjelnog Ormara (zamjenu demontiranog) domino ploče za uklopni kom 1 nove domino ploče za trofazno brojilo kom 1 u cijenu ugradnja brojila PVC razdjelni ormar N/Ž za 36 modula kom 1 Sigurnosna FID sklopka 25/0,03 A 2P kom 1 Automatski osigurač 1 P 10-16A kom 26 Automatski osigurač 3 P 32A kom 2 Zvono za na šinu kom 1 R,S,T ,0 i uzemljenje Cu sabirnice Spojeno i povezano | Komplet
3. | Dobava komplet potrebnog materijal te izrada razvoda za napajanje RO-a u novoizrađenu učionicu i 32 A priključnicu na fasadi
| PVC kanalica 60x40 mm | m | 8
| kabela PP00 5x6 od GRO-a do RO-a | m | 10
| kabela PP00 5x6 od GRO-a do RO-a | m | 13
Izrada proboja 3 proboja x 40 cm
UKUPNO :
4. | Dobava slijedečeg materijala i izrada novog razdijelnog ormara u novoizrađenoj učionici PVC razdjelni ormar N/Ž za 24 modula kom 1 Sigurnosna FID sklopka 32/0,03 A 4P kom 0 Automatski osigurač 1 P 10A kom 3 Automatski osigurač 1 P 16A kom 9 R,S,T ,0 i uzemljenje Cu sabirnice Spojeno i povezano | Komplet
5. | Dobava i ugradnja CS cijevi D-25 mm Štemanjem u zid | m | 30
6. | Dobava i ugradnja CS cijevi D-40 mm Štemanjem u zid | m | 1
7. | Dobava komplet potrebnog materijala: kabel ppy 3x2,5 mm2, obujmice, gips, pvc kutije i sl te izrada razvoda za potrebe šuko potrošače ukupno razvoda 20, uključeno sve potrebno štemanje zidova stropa i sl. | m | 230
8. | Dobava komplet potrebnog materijala: kabel ppy 3x1,5 mm2, obujmice, gips, pvc kutije i sl te izrada razvoda za potrebe rasvjete i protu panične rasvjete ,ventilacije i sl. ukupno razvoda 16 uključeno sve potrebno štemanje zidova stropa i sl | m | 190
9. | Dobava i ugradnja UTP kabela CAT 6 za potrebe mrežne instalacije | m | 170
10. | Dobava i spajanje HDMI kabela 5 m | kom | 2
11. | Dobava i spajanje HDMI kabela 2m | kom | 1
Dobava i ugradnja TEM modularni u novo Uređenim prostorijama
12. | Set priključnice za 7 modula sa pokrovnom pločicom i nosačem 3 kom šuko i 1 kom HDMI priključnice | Komplet | 2
13. | Set priključnice za 4 modula sa pokrovnom 3 kom CAT 6 mrežne 1kom euro priključnice | Komplet | 1
14. | Set priključnice za 4 modula sa pokrovnom 4 kom CAT 6 mrežne priključnice | Komplet | 1
15. | Set priključnice za 4 modula sa pokrovnom STROP 1kom CAT 6 mrežne 1kom šuko priključnice | Komplet | 1
16. | Set priključnice za 7 modula sa pokrovnom pločicom i nosačem 3 kom šuko priključnice i 1 kom slijepi modul | Komplet | 2
17. | Set za 3 modula sa 3 kom sklopke obične Nosač i pokrovna pločica | Komplet | 1
18. | Set priključnice za 4 modula sa pokrovnom 1 kom šuko priključnice slijepi modul izlaz Za HDMI i mrežni kabel | Komplet | 1
19. | Šuko priključnica Fi 60 mm sa nosačem i maskom | kom | 14
20. | Set za 3 modula sa 3 kom sklopke obične Nosač i pokrovna pločica | Komplet | 1
21. | Set za 3 modula sa 2 kom obične i 1 kom izmjen.sklopke nosač i pokrovna pločica | Komplet | 1
22. | Sklopka obična 1 kom u Fi 60 mm sa nosačem i maskom | Komplet | 5
23. | Sklopka izmjenična 1 kom u Fi 60 mm sa nosačem i maskom | Komplet | 1
24. | Tipkalo za zvono 1 kom u Fi 60 mm sa nosačem i maskom | Komplet | 1
25. | Dobava i ugradnja protu panične svjetiljke | kom | 2
26. | Dobava i ugradnja na strop novoizrađenih učionica led panel svjetiljke 60 x 60 cm | kom | 7
27. | Dobava i ugradnja na strop novoizrađenih Učionica led panel svjetiljke 120 x 30 cm N/Ž | kom | 3
28. | Dobava i ugradnja LED plafonjere u sanitarnom čvoru,kuhinji,hodnik | kom | 4
29. | Dobava i ugradnja nad ulaznim vratima i na zidu novog prostora svjetiljke vodootporne IP 55 uključivanje na foto senzor | kom | 5
30. | Dobava komplet potrebnog materijala: Cu cijevi 12 i 6 mm, kabel 5x1,5 mm2, drenažna cijev za odvod kondenzata i izrada instalacije za klima uređaj štemanjem u zid nove učione | m | 6
31. | Dobava komplet potrebnog materijala: Cu cijevi 10 i 6 mm, kabel 5x1,5 mm2 drenažna cijev za odvod kondenzata, PVC kanal 60x40 mm i izrada instalacije za klima uređaj ulazne prostorije | m | 5
32. | Dobava i ugradnja klima uređaja na INOX nosaće tip MIDEA snage 5 Kw split sustav | Komplet | 1
33. | Dobava i ugradnja klima uređaja na INOX nosaće tip MIDEA snage 3,5 Kw split sustav | Komplet | 1
34. | Povezivanje funkcionalno ispitivanje svih izrađenih instalacija puštanje u rad te izdavanje pismenog certifikata za novoizrađenu učionicu | Paušalno
| UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI: |  |  |  | 0
| Dobava i ugradnja te puštanje u rad sustava Video nadzora | Komplet
| UKUPNO VIDEO NADZOR: |  |  |  | 0
4. | Usluge projektiranja nadzora izrada troškovnika i vođenja radova | Paušalno
5. | UKUPNO USLUGE NADZORA: |  |  |  | 0
Napomena: svi ponuditelji su dužni pregledati gradilište te na temelju uvida u stanje ponuditi cijenu radova
REKAPITULACIJA:
UKUPNO PRIPREMNI RADOVI:
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI - REZANJE:
UKUPNO : GIPSKARTONSKI RADOVI :
UKUPNO VODOINSTALATERSKI RADOVI :
UKUPNO KERAMIČARSKI RADOVI :
UKUPNO PARKETARSKI RADOVI:
UKUPNO PVC I ALU STOLARIJA:
UKUPNO ELEKTROMONTAŽNI RADOVI:
UKUPNO VIDEO NADZOR:
UKUPNO USLUGE NADZORA:
UKUPNO (EUR) |  |  |  | 0
PDV 25% |  |  |  | 0
UKUPNO (S PDV-om) (EUR) |  |  |  | 0