O. Š. "ŠIMUNA KOŽIČIĆA BENJE" ZADAR

PROJEKTNI ZADATAK

za rekonstrukciju školske kuhinje i izgradnju nove blagovaonice

Lokacija: Ulica Asje Petričić 7, 23000 Zadar
Naručitelj: O. Š. "Šimuna Kožičića Benje" Zadar
OIB: 54155328400

Zadar, lipanj 2026.

1. OPĆI PODACI I PREDMET ZADATKA

Ovim projektnim zadatkom utvrđuju se osnovni zahtjevi za izradu projektne dokumentacije potrebne za rekonstrukciju postojeće školske kuhinje te izgradnju nove blagovaonice za učenike u sklopu O. Š. "Šimuna Kožičića Benje" u Zadru.

Zahvat obuhvaća funkcionalno preuređenje postojećih prostora kuhinje i blagovaonice, dogradnju nove blagovaonice, povezivanje novih i postojećih dijelova građevine te sve pripadajuće građevinsko-obrtničke i instalaterske radove potrebne za cjelovito i uporabljivo rješenje.

Projektant je dužan provjeriti stvarno stanje na lokaciji, raspoloživu dokumentaciju, prostorno-planske uvjete, posebne uvjete i uvjete priključenja te predložiti tehnički, funkcionalno i gospodarski primjereno rješenje.

| Podatak | Opis |
| --- | --- |
| Građevina | O. Š. "Šimuna Kožičića Benje" Zadar |
| Adresa | Ulica Asje Petričić 7, 23000 Zadar |
| Predmet zahvata | Rekonstrukcija školske kuhinje i izgradnja nove blagovaonice |
| Orijentacijska bruto površina nove blagovaonice | oko 184,06 m² |
| Orijentacijska neto površina nove blagovaonice | oko 164,50 m² |
| Orijentacijska površina postojećeg dijela obuhvaćenog zahvatom | oko 110 m² |
| Napomena | Sve površine i gabarite projektant mora provjeriti izmjerom i uskladiti s propisima i projektnim rješenjem. |

2. POLAZNE OSNOVE

Pri izradi projektne dokumentacije potrebno je koristiti i međusobno uskladiti sljedeće polazne osnove:

prijedlog mogućeg gabarita dograđene blagovaonice i tlocrt postojećih prostora;

postojeću raspoloživu tehničku i upravnu dokumentaciju građevine;

geodetsku podlogu i stvarno stanje utvrđeno snimanjem na lokaciji;

zahtjeve naručitelja, korisnika škole i tehnologa kuhinje;

važeće prostorne planove, posebne uvjete javnopravnih tijela i uvjete priključenja;

važeće zakone, pravilnike, tehničke propise, norme i pravila struke.

Priloženi prijedlog gabarita predstavlja orijentacijsku podlogu. Konačni oblik, položaj, površine, konstrukcija i način povezivanja potvrđuju se kroz projektiranje.

3. PROGRAMSKI I FUNKCIONALNI ZAHTJEVI

3.1. Nova blagovaonica

Predvidjeti blagovaonicu primjerenu broju korisnika i organizaciji rada škole, uz racionalan raspored stolova i sjedala te nesmetane komunikacije.

Osigurati funkcionalnu vezu s kuhinjom, prostorom izdavanja i povrata posuđa te odgovarajuće tokove učenika, osoblja, hrane, čistog i nečistog posuđa.

Predvidjeti sigurne ulaze i izlaze, evakuacijske putove, pristupačnost osobama smanjene pokretljivosti i jednostavno održavanje.

Osigurati kvalitetno osvjetljenje, provjetravanje, grijanje i hlađenje, akustičku ugodnost te završne obloge otporne na pojačano korištenje.

Oblikovanje dogradnje uskladiti s postojećom školskom zgradom i okolišem.

3.2. Rekonstrukcija kuhinje

Postojeću blagovaonicu razmotriti kao prostor buduće kuhinje, u skladu s programskom podlogom i konačnim tehnološkim elaboratom.

Raspored prostorija, opreme i instalacija definirati prema kapacitetu pripreme i podjele obroka, higijenskim zahtjevima i odvajanju čistih i nečistih tokova.

Predvidjeti potrebne radne, skladišne, rashladne, pomoćne i sanitarne sadržaje prema usvojenom tehnološkom procesu.

Obuhvatiti svu potrebnu opremu i priključke, ventilaciju i odsis, vodoopskrbu i odvodnju, elektroinstalacije i zaštitu od požara.

Postojeće odzračne otvore, pristup kotlovnici, dimnjak i druge elemente provjeriti te ih zadržati, prilagoditi ili izmjestiti u skladu s propisima.

3.3. Ostali zahtjevi

Radove planirati tako da se, koliko je razumno moguće, smanji ometanje nastave i rada škole.

Voditi računa o sigurnosti učenika i zaposlenika, zaštiti od požara, zaštiti na radu, sanitarnim uvjetima i energetskoj učinkovitosti.

Predvidjeti trajne i lako održive materijale i sustave, uz racionalne troškove gradnje i održavanja.

Sva rješenja uskladiti s postojećom konstrukcijom, instalacijama i mogućnostima priključenja.

4. OBUHVAT PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

Minimalni obuhvat projektne dokumentacije je sljedeći:

| Faza / mapa | Minimalni sadržaj |
| --- | --- |
| 1. Idejno rješenje | Grafički listovi arhitektonskog rješenja; tehnički opis; elaborat tehničko-tehnološkog rješenja kuhinje. |
| 2. Glavni projekt - mapa 1 | Arhitektonski projekt. |
| 2. Glavni projekt - mapa 2 | Projekt fizike zgrade. |
| 2. Glavni projekt - mapa 3 | Građevinski projekt - proračun konstrukcije. |
| 2. Glavni projekt - mapa 4 | Elektrotehnički projekt s troškovnikom. |
| 2. Glavni projekt - mapa 5 | Strojarski projekt vodovoda i kanalizacije s troškovnikom. |
| 2. Glavni projekt - mapa 6 | Strojarski projekt grijanja, hlađenja i ventilacije s troškovnikom. |
| 3. Elaborati | Geodetski prilozi; prikaz mjera zaštite od požara; prikaz mjera zaštite na radu. |
| 4. Izvedbeni projekt | Arhitektonski projekt; opis i popis radova za ponudbeni troškovnik građevinsko-obrtničkih radova; armaturni planovi za izvedbu. |

Projektant uključuje i druge projekte, elaborate ili priloge ako se pokažu potrebnima za cjelovitost dokumentacije ili ishođenje odgovarajućih akata.

5. ZAHTJEVI PO FAZAMA PROJEKTIRANJA

5.1. Idejno rješenje

Izraditi najmanje jednu cjelovitu varijantu rješenja, a prema potrebi i varijantne prijedloge.

Prikazati postojeće i planirano stanje, gabarite, površine, funkcionalne veze, organizaciju kuhinje i blagovaonice, osnovne presjeke i oblikovanje dogradnje.

U tehnološkom elaboratu definirati kapacitet, popis i raspored opreme, radne procese, tokove i osnovne instalacijske zahtjeve.

Prije prelaska na glavni projekt ishoditi potvrdu naručitelja na odabrano rješenje.

5.2. Glavni projekt i elaborati

Glavni projekt mora biti međusobno usklađen po svim strukama i izrađen u sadržaju i obliku propisanom važećim propisima.

Projektant koordinira sve struke i osigurava da nema kolizija konstrukcije, opreme i instalacija.

Troškovnici moraju biti jasni, mjerljivi i usklađeni s nacrtima, bez neopravdanog navođenja proizvođača; gdje je potrebno koristi se izraz "ili jednakovrijedno".

Predvidjeti sve potrebne radove, uključujući zaštitu postojećih dijelova, sanacije, priključke, ispitivanja, puštanje u pogon i zbrinjavanje otpada.

5.3. Izvedbeni projekt

Razraditi sve detalje potrebne za nesmetanu izvedbu, osobito spojeve novog i postojećeg dijela, slojeve konstrukcija, obloge, stolariju i završne radove.

Armaturne planove i detalje konstrukcije uskladiti s arhitektonskim i instalaterskim projektima.

Postupanje po tehničkim pitanjima tijekom nabave i izvedbe utvrđuje se ugovorom.

6. OPĆI TEHNIČKI ZAHTJEVI

| Područje | Zahtjev |
| --- | --- |
| Arhitektura i materijali | Funkcionalno, trajno i lako održivo rješenje. Obloge u kuhinji i blagovaonici moraju biti perive i, gdje je potrebno, protuklizne. |
| Konstrukcija | Provjeriti postojeću nosivost i projektirati novu konstrukciju i spojeve, uz obradu dilatacija, seizmičkih zahtjeva i zaštite konstrukcije. |
| Energetska svojstva | Projektirati ovojnicu i tehničke sustave prema zahtjevima energetske učinkovitosti, uz sprječavanje toplinskih mostova i kondenzacije. |
| Elektroinstalacije | Obuhvatiti napajanje opreme, razdjelnike, rasvjetu, sigurnosnu rasvjetu, uzemljenje, zaštitu od munje i druge potrebne sustave. |
| Vodoopskrba i odvodnja | Osigurati kapacitete i priključke, odvodnju sanitarnih i tehnoloških voda te potrebne uređaje prema tehnologiji i propisima. |
| Grijanje, hlađenje i ventilacija | Osigurati propisane mikroklimatske uvjete, izmjenu zraka te odsis topline, pare i mirisa iz kuhinje. |
| Zaštita od požara | Projektirati evakuaciju, otpornost konstrukcije, dojavu, gašenje i ostale mjere prema elaboratu i posebnim uvjetima. |
| Pristupačnost | Omogućiti pristupačan ulaz, komunikacije i korištenje prostora osobama smanjene pokretljivosti. |
| Akustika | U blagovaonici predvidjeti mjere za ograničenje odjeka i buke. |
| Higijena i sigurnost hrane | Raspored, materijali i oprema moraju omogućiti dobru higijensku praksu i sigurno rukovanje hranom. |

7. KOORDINACIJA, KONTROLA I USUGLAŠAVANJE

Projektant imenuje odgovornu osobu za koordinaciju svih struka i komunikaciju s naručiteljem.

Na početku rada obavlja se obilazak i snimanje postojećeg stanja.

Bitne odluke o kapacitetu, rasporedu, materijalima, opremi i troškovima usuglašavaju se s naručiteljem.

Dokumentacija mora proći internu kontrolu projektanta, a primjedbe naručitelja i nadležnih tijela obrađuju se u okviru ugovorenog opsega.

Projektant upozorava naručitelja na uočene rizike, nedostatke podloga i potrebu dodatnih istražnih radova.

8. NAČIN PREDAJE DOKUMENTACIJE

Dokumentaciju predati u tiskanom i digitalnom obliku, u broju primjeraka utvrđenom ugovorom.

Digitalna dokumentacija predaje se najmanje u PDF formatu, a izvorne datoteke u odgovarajućim uređivim formatima.

Nacrti moraju imati oznaku projekta, fazu, broj lista, mjerilo, datum, odgovorne projektante i evidenciju izmjena.

Troškovnike predati u uređivom tabličnom formatu i PDF-u, sa stavkama, jedinicama mjere i količinama.

Prije završne predaje dostavlja se radna verzija na pregled naručitelju.

9. ROKOVI I PROCJENA TROŠKOVA

Rokovi izrade pojedinih faza, dinamika usuglašavanja i obveze vezane uz ishođenje uvjeta i akata utvrđuju se ugovorom. Uz idejno rješenje daje se okvirna procjena investicijske vrijednosti, a uz glavni i izvedbeni projekt detaljni troškovnici.

Ako procijenjena vrijednost odstupa od raspoloživog proračuna, projektant pravodobno predlaže mjere racionalizacije koje ne umanjuju sigurnost, funkcionalnost i ispunjenje propisanih zahtjeva.

10. ZAVRŠNE ODREDBE

Ovaj projektni zadatak predstavlja osnovu za izradu dokumentacije, ali ne oslobađa projektanta obveze primjene svih važećih propisa, posebnih uvjeta i pravila struke.

U slučaju nesuglasja između zadatka, podloga i stvarnog stanja projektant traži pisano očitovanje naručitelja.

Izmjene usvojenog rješenja koje utječu na funkciju, površinu, trošak ili rok prethodno se usuglašavaju s naručiteljem.

Projektant odgovara za cjelovitost, međusobnu usklađenost i tehničku ispravnost dokumentacije u okviru zakonskih i ugovornih obveza.

PRILOG 1 - ORIJENTACIJSKI GABARIT ZAHVATA

Prikaz postojećih prostora školske kuhinje i mogućeg gabarita dograđene nove blagovaonice. Prikaz je informativan i podliježe provjeri i razradi projektanta.